## Hoja1
Institución	Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP
Identificador	CNELEP-IN-005
Documento Referencia	CNELEP_InfraestructuraElectrica_2023Diciembre
Nombre	Inventario de infraestructura de CNEL EP
Descripción	Inventario de infraestructura de CNEL EP a través de la cual presta el servicio de comercialización de energía eléctricas
Nombre del campo	Descripción del campo
Un	Nombre de la Unidades de Negocios de CNEL EP
Fecha Etl	Fecha de la extracción de los datos
Anio	Año
Mes	Mes
Alimentadorid	Código del alimentador de distribución
Desc Alimentador	Nombre del alimentador de distribución
Longitudmtmon	Longitud en kilómetros de la red monofásica de media tensión aérea en kilómetros
Longitudmtbif	Longitud en kilómetros de la red bifásica de medio tensión aérea en kilómetros
Longitudmttri	Longitud en kilómetros de la red trifásica de medio tensión aérea en kilómetros
Longitudmt	Longitud total de la red de media tensión área en kilómetros
Totaltransfmon	Total de transformadores de distribución monofásico
Potenciatransfmon	Potencia en Kilo Voltios Ampere del total de transformadores monofásicos
Totaltransftri	Total de transformadores de distribución trifásicos
Potenciatransftri	Potencia en Kilo Voltios Ampere del total de transformadores trifásicos
Totaltransf	Total de transformadores de distribución
Potenciatransf	Potencia en Kilo Voltios Ampere del total de transformadores
Totalsecfusmon	Total de seccionadores fusibles monofásicos
Totalsecfusbif	Total de seccionadores fusibles bifásicos
Totalsecfustri	Total de seccionadores fusibles trifásicos
Totallumsm	Total de luminarias sin medición
Potencialumsm	Potencia en KW de luminarias sin medición
Consumolumsm	Consumo en KWh de luminarias sin medición
Totallumcm	Total de luminarias con medición
Potencialumcm	Potencia en KW de luminarias con medición
Consumolumcm	Consumo en KWh de luminarias con medición
Perdbalastro	Perdidas en balastro
Totalcliente	Total de clientes
Totalhurto	Total de hurtos de energía
Totalconsumo	Consumo en KWh de clientes
Longitudbtmon	Longitud en kilómetros de la red monofásica de baja tensión aérea en kilómetros
Longitudbtbif	Longitud en kilómetros de la red bifásica de baja tensión aérea en kilómetros
Longitudbttri	Longitud en kilómetros de la red trifásica de baja tensión aérea en kilómetros
Longitudbt	Longitud total de la red de baja tensión área en kilómetros
Totalposte	Total de postes